Požiadavka na finančné krytie havarijných a akútnych stavov v objektoch  škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza

za rok 2008

Starostlivosť o budovy, v ktorých základné školy a školské zariadenia sídlia, je v zmysle ods.14 § 6 Zákona č. 596/2003 Z.z. predmetom samosprávnej pôsobnosti mesta.

Medzi najakútnejšie problémy v súčasnosti patria :

I. Havárie na odstránení ktorých sa už pracuje, avšak nie je zabezpečené finančné krytie :

17 021 tis. Sk

385 tis. Sk – rekonštrukcia výmenníkovej stanice ústredného kúrenia – I. ZŠ S. Chalupku

(žiadosť aj na KŠÚ Trenčín a MŠ SR)

220 tis. Sk – havária časti vykurovacích systémov – ZŠ Rastislavova

16 216 tis. Sk – krytie havárie statiky budovy – pavilón G – ZŠ Malonecpalská   (žiadosť aj na KŠÚ Trenčín

a MŠ SR)

200 tis. Sk – havária kanalizácie MŠ Benického

II. Akútne problémy, ktoré treba odstrániť a nie sú súčasťou predkladaných projektov na MŠ SR:

390 tis. Sk

50 tis. Sk – MŠ Krmana – oprava niekoľkých poškodených okien  (pracovný úraz)

100 tis. Sk – MŠ Benického – výmena okien na spálňach v 2 triedach (vypadávajúce z rámov a netesniace)

240 tis. Sk – MŠ Závodníka – výmena nefunkčných ventilov za termostatické

III. Aktuálne problémy, ktoré treba odstrániť, pričom riešenie môže byť realizované v rámci

projektov v prípade pozitívnej odozvy z MŠ SR (v opačnom prípade ich bude treba

zrealizovať zo zdrojov mesta) :

4 800 tis. Sk

1 400 tis. Sk – ZŠ Rastislavova – rekonštrukcia výmenníkovej stanice, ktorá je majetkom mesta a ktorá

nezodpovedá požiadavkám primárnej siete (požadovaný tlak 25 barov, existujúci 16 barov)

1 200 tis. Sk – III. ZŠ S. Chalupku – zatekajúce strechy a ich rekonštrukcia, pavilón A, B

1 500 tis. Sk – ZŠ Energetikov – zatekajúca strecha a jej rekonštrukcia, pavilón F

700 tis. Sk – ZŠ Rastislavova – zatekajúca strecha a jej rekonštrukcia, pavilón CH

Rekapitulácia bodov I a II :   Požiadavka na bežné výdavky = údržba :                       390 tis. Sk

Požiadavka na kapitálové výdavky  =  investície :    17 021 tis. Sk

S p o l u :                                                                   17 411 tis.  Sk

Rekapitulácia bodu III:           Požiadavka na kapitálové výdavky  =  investície :    4 800 tis. Sk

Rekapitulácia bodov I až III :Požiadavka na bežné výdavky = údržba :                      390 tis. Sk

Požiadavka na kapitálové výdavky  =  investície :    21 821 tis. Sk

S p o l u :                                                                   22 211 tis. Sk

Predkladá : Ing. Milan Rybanský – vedúci odboru školstva

Prievidza, 19. 3. 2008

Mestské zastupiteľstvo

- berie na vedomie

  - informáciu o havarijných a akútnych stavoch v objektoch škôl a školských

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza v roku 2008,

  - požiadavku zaradiť finančné prostriedky vo výške 17 411 tis. Sk a 4 800 tis.

Sk do úpravy rozpočtu mesta Prievidza na rok 2008 v zmysle prílohy.

- Schvaľuje

  - zaradenie finančných prostriedkov vo výške 17 411 tis. Sk do najbližšej úpravy rozpočtu na rok 2008, ktoré sú potrebné na odstránenie havarijných a akútnych stavov škôl a školských zariadení :

385 tis. Sk – rekonštrukcia výmenníkovej stanice ústredného kúrenia – I. ZŠ S. Chalupku

220 tis. Sk – havária časti vykurovacích systémov – ZŠ Rastislavova

16 216 tis. Sk – krytie havárie statiky budovy – pavilón G – ZŠ Malonecpalská

200 tis. Sk – havária kanalizácie MŠ Benického

50 tis. Sk – MŠ Krmana – oprava niekoľkých poškodených okien

100 tis. Sk – MŠ Benického – výmena okien na spálňach v 2 triedach

240 tis. Sk – MŠ Závodníka – výmena nefunkčných ventilov za termostatické

b)	zaradenie finančných prostriedkov vo výške  4 800 tis. Sk do úpravy rozpočtu 	na rok 2008 v prípade, že na základe predložených žiadostí nebudú mestu 	poskytnuté dotácie, na akcie :

1 400 tis. Sk – ZŠ Rastislavova – rekonštrukcia výmenníkovej stanice,

1 200 tis. Sk – III. ZŠ S. Chalupku – zatekajúce strechy a ich rekonštrukcia, pavilón A, B

1 500 tis. Sk – ZŠ Energetikov – zatekajúca strecha a jej rekonštrukcia, pavilón F

700 tis. Sk – ZŠ Rastislavova – zatekajúca strecha a jej rekonštrukcia, pavilón CH